| Modellreihe 2011 E / 400A Artikeltexte für Ausschreibungen Hinweis: Der Prospekt und die Preisliste enthalten weitere Informationen. |  |
| --- | --- |

Analog:

Schalttafel-Einbauuhr analog,

für polarisierte Minutenimpulse 12/24 V, quadratisch 96 x 96 mm, Modell N 2011 E, mit Kunststoffgehäuse in weiß mit Frontrahmen mattschwarz, mit flachem Schutzglas, Zifferblatt weiß mit schwarzem Aufdruck, Ausführung Schmalstrich "S",

Metallzeiger Std./Min. schwarz

Schalttafel-Einbauuhr analog,

für polarisierte Minuten- und Sekundenimpulse 12/24 V, quadratisch 96 x 96 mm, Modell N 2011 E/Sek, mit Kunststoffgehäuse in weiß mit Frontrahmen mattschwarz, mit flachem Schutzglas, Zifferblatt weiß mit schwarzem Aufdruck, Ausführung Schmalstrich "S", Metallzeiger Std./Min. schwarz, Sek. rot

Digital:

Innen-LED-Digitaluhr 401A.02.R.FP,

rote 7-Segmentanzeige Std./Min./Sek., für Schalttafel-Einbau, Ziffernhöhe 20/14 mm, Ableseentfernung ca. 7 m, Betriebsart wahlweise als Quarz-, Nebenuhr (6-24V), MOBALine, u.a. sowie als Funkuhr in Verbindung mit DCF 77-Funkempfänger AD 450 (Option). Datenerhalt bei Stromausfall bis zu ca. 48 Std., Aluminium-Einbaugehäuse FP, schwarz eloxiert, mit 
3 höhenverstellbaren Spannschrauben, mit mattschwarzer Kunststoffscheibe,
Abmessungen: H 72 x B 144 x T 145 mm, Anschlussspannung: 230/240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz.

Innen-LED-Digitaluhr 401A.02.G.FP,

grüne 7-Segmentanzeige Std./Min./Sek., für Schalttafel-Einbau, Ziffernhöhe 20/14 mm, Ableseentfernung ca. 7 m, Betriebsart wahlweise als Quarz-, Nebenuhr (6-24V), MOBALine, u.a. sowie als Funkuhr in Verbindung mit DCF 77-Funkempfänger AD 450 (Option). Datenerhalt bei Stromausfall bis zu ca. 48 Std., Aluminium-Einbaugehäuse FP, schwarz eloxiert, mit 
3 höhenverstellbaren Spannschrauben, mit mattschwarzer Kunststoffscheibe,
Abmessungen: H 72 x B 144 x T 145 mm, Anschlussspannung: 230/240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz.

Innen-LED-Digitaluhr 420A.02.R.FP,

rote 7-Segmentanzeige Std./Min., für Schalttafel-Einbau, Ziffernhöhe 25 mm, Ableseentfernung ca.10 m, Betriebsart wahlweise als Quarz-, Nebenuhr (6-24V), MOBALine, u.a. sowie als Funkuhr in Verbindung mit DCF 77-Funkempfänger AD 450 (Option). Datenerhalt bei Stromausfall bis zu ca. 48 Std., Aluminium-Einbaugehäuse FP, schwarz eloxiert, mit 3 höhenverstellbaren Spannschrauben, mit mattschwarzer Kunststoffscheibe,
Abmessungen: H 72 x B 144 x T 145 mm, Anschlussspannung: 230/240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz.

Innen-LED-Digitaluhr 420A.02.G.FP,

grüne 7-Segmentanzeige Std./Min., für Schalttafel-Einbau, Ziffernhöhe 25 mm, Ableseentfernung ca.10 m, Betriebsart wahlweise als Quarz-, Nebenuhr (6-24V), MOBALine, u.a. sowie als Funkuhr in Verbindung mit DCF 77-Funkempfänger AD 450 (Option). Datenerhalt bei Stromausfall bis zu ca. 48 Std., Aluminium-Einbaugehäuse FP, schwarz eloxiert, mit 3 höhenverstellbaren Spannschrauben, mit mattschwarzer Kunststoffscheibe,
Abmessungen: H 72 x B 144 x T 145 mm, Anschlussspannung: 230/240 VAC +/- 10%, 50/60 Hz.